Warande Klanken – 2019/1

Klankbord
Warande

Warande Klanken zijn korte nieuwsberichten  van Klankbord Warande.

Verschijning is onregelmatig al naargelang er nieuws is.

Uitgegeven nieuwsbulletins worden gearchiveerd op de website:

www.
klankbordwarande.
jouwweb.nl

In dit eerste en vervroegd uitgegeven nummer van het nieuwe jaar een update van lopende projecten en tevens de aankondiging van een nieuw project dat Archipel voornemens is te realiseren  in 2019. De projectinformatie  vervat in dit nummer is dezelfde als verstrekt tijdens de eindejaarvergadering  2018.

Update verbetering Hemel Water Afvoer (HWA)

Dit betreft de lekkage  in de parkeergarage   bij extreme piekbuien. De  volgende  maatregel die genomen wordt:  Aansluiting verzamelbuis HWA onder haag/achterzijde Warande  op hoofdaansluiting afwatering  terrein Zuiderpark  en wel direct op de overloop naar het Afwateringskanaal. Inmiddels uitgevoerd  door T&G op 12 december.

Update stallen & opladen scootmobielen  en opladen E-auto’s

- Uitvoeringsbeslissing genomen door Archipel.  Opdracht verstrekt aan Mansveld voor aanleg voorbereidende voedingen in de parkeergarage. Realisatie begin 2019.

- Op aanvraag wordt vervolgens  een aansluiting gelegd naar een parkeervak. Voor opladen scootmobiel betreft dit een afsluitbare wandcontactdoos. Voor opladen E-auto houdt dit de installatie in van een autolader 3,7 kW (met 4 m laadsnoer) op parkeervak.

- Huidig gedoogbeleid stallen en opladen scootmobiel op galerij vervalt.

- Huur per maand; bedrag wordt nader bekend gesteld door vb&t.

- Gemiddeld jaarverbruik elektriciteit scootmobiel wordt in mindering gebracht op de gezamenlijke servicekosten. De autolader is voorzien van een geïntegreerde kWh-meter voor aflezen gebruik.

Nieuw project: verduurzaming verlichting

- Archipel besluitvorming in principe rond; realisatie met EU subsidie

- intentie is investering te doen in budgetjaar 2019

- betreft Warande en Leilinde

- vervangen alle lampen  & armaturen inclusief tl in de gemeenschappelijke ruimten door led

- substantiële besparing  (geschat 50 - 60% ) op totale stroomverbruik; op enkel verlichtingskosten geschat minimaal 80%